## ...Energikalkyl..
Energisparkalkyl
Befintlig anläggning
Objekt
Ansvarig
Datum
Välj typ av område för att få reduktionsfaktorn i din nya anläggning vid sensorstyrning. Välj inte en rubrik utan specifikt rum, annars ANNAT högst upp.
Område (DropDown) | Antal | Armaturtyp (DropDown) | Montage | Systemeffekt | Total Effekt | Tot. effekt | Brinntid * | kWh | Ev bef. styrning
Cellkontor >10 kvm | 30 | Lysrör 3x28W Kontorsarmatur |  | 93.5 | 2805 | 2805 | 12 | 33.66
Skola | 120 | Lysrör 2x36W Magnetisk reaktor |  | 90 | 10800 | 10800 | 10 | 108
Annat | 80 | Lysrör 2x49W HF |  | 109 | 8720 | 8720 | 14 | 122.08
Välj typ av anläggning |  | Välj befintlig armatur |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  | Välj befintlig armatur |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  | Välj befintlig armatur |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  | Välj befintlig armatur |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  | Välj befintlig armatur |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  | Välj befintlig armatur |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  | Välj befintlig armatur |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Summa kWh |  | 263.74
Inget får skrivas i grått fält | [5 empty] | Pris / kWh [kr] |  | 3
[6 empty] | Summa Energikostnad |  | 791.22
[7 empty] | Antal dagar/år | 365
* Brinntid i energisparkalkylen utgår från kundens uppskattade anv. av området
Energisparkalkyl
Ny energispar anläggning
Objekt | 0
Ansvarig | 0
Datum | 0
Välj i DropDown
Område (DropDown) | Antal | Armaturtyp | Montage | Systemeffekt LED | Typ av styrning (DropDown) | Reduktions faktor | Reducerad Effekt | Total effekt | Brinntid | kWh
Cellkontor >10 kvm | 30 | Flow D/I Sensor |  | 69 | Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.42 | 28.98 | 869.4 | 12 | 10.4328
Skola | 120 | Box DP D/I MO Sensor BT |  | 37 | Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 1 | 37 | 4440 | 10 | 44.4
Annat | 80 | Tryggve XXL MO |  | 59 | Manuell styrning | 1 | 59 | 4720 | 14 | 66.08
Välj typ av anläggning |  |  |  |  | Välj styrning | 1 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  |  |  |  | Välj styrning | 1 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  |  |  |  | Välj styrning | 1 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  |  |  |  | Välj styrning | 1 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  |  |  |  | Välj styrning | 1 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  |  |  |  | Välj styrning | 1 | 0 | 0 |  | 0
Välj typ av anläggning |  |  |  |  | Välj styrning | 1 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Summa kWh |  | 120.9128
Inget får skrivas i grått fält | [7 empty] | Pris / kWh [kr] |  | 3
[8 empty] | Summa Energikostnad |  | 362.7384
[9 empty] | Antal dagar/år | 365
Energisparkalkyl
Energikostnad / år, befintlig anläggning |  |  |  |  | 288795.3
Energikostnad / år, ny anläggning |  |  |  |  | 132399.516
Energibesparing i kr / år |  |  |  |  | 156395.784
Energibesparing i % |  |  |  |  | 54.15%
CO2 utsläpp / år i gram, befintlig anläggning |  |  |  |  | 32967.5
CO2 utsläpp / år i gram, ny anläggning |  |  |  |  | 15114.1
CO2 besparing i gram / år |  |  |  |  | 17853.4 |  | * källa Naturvårdsverket 125 g/ kWh
CO2 besparing i % |  |  |  |  | 54.15%
Energikostnad i kronor/år
|  | Befintlig anläggning |  | 288795.3
|  | Ny anläggning |  | 132399.516
[8 empty] | 0.54155 | 0.45845
| CO2 utsläpp / år i gram, befintlig anläggning | 32967.5
| CO2 utsläpp / år i gram, ny anläggning | 15114.1
Besparing i % / år
Note on I24: antal dagar som armaturerna är tända gäller lika för alla

## Data (hidden)
| Befintlig |  |  | Ny
Välj befintlig armatur | Välj befintlig armatur |  | Välj befintlig armatur | Välj befintlig armatur
*** Metallhalogen *** | *** Metallhalogen *** |  | *** Metallhalogen *** | *** Metallhalogen ***
Metallhalogen 20W | Metallhalogen 20W | 33 | Metallhalogen 20W | Metallhalogen 20W | 33
Metallhalogen 35W | Metallhalogen 35W | 48 | Metallhalogen 35W | Metallhalogen 35W | 48
Metallhalogen 2x35W | Metallhalogen 2x35W | 96 | Metallhalogen 2x35W | Metallhalogen 2x35W | 96
Metallhalogen 70W | Metallhalogen 70W | 88 | Metallhalogen 70W | Metallhalogen 70W | 88
Metallhalogen 100W | Metallhalogen 100W | 115 | Metallhalogen 100W | Metallhalogen 100W | 115
*** T8 *** Konventionell | *** T8 *** Konventionell |  | *** T8 *** Konventionell | *** T8 *** Konventionell
Lysrör 1x18W Magnetisk reaktor | Lysrör 1x18W Magnetisk reaktor | 28 | Lysrör 1x18W Magnetisk reaktor | Lysrör 1x18W Magnetisk reaktor | 28
Lysrör 2x18W Magnetisk reaktor | Lysrör 2x18W Magnetisk reaktor | 56 | Lysrör 2x18W Magnetisk reaktor | Lysrör 2x18W Magnetisk reaktor | 56
Lysrör 1x36W Magnetisk reaktor | Lysrör 1x36W Magnetisk reaktor | 45 | Lysrör 1x36W Magnetisk reaktor | Lysrör 1x36W Magnetisk reaktor | 45
Lysrör 2x36W Magnetisk reaktor | Lysrör 2x36W Magnetisk reaktor | 90 | Lysrör 2x36W Magnetisk reaktor | Lysrör 2x36W Magnetisk reaktor | 90
Lysrör 1x58W Magnetisk reaktor | Lysrör 1x58W Magnetisk reaktor | 70 | Lysrör 1x58W Magnetisk reaktor | Lysrör 1x58W Magnetisk reaktor | 70
Lysrör 2x58W Magnetisk reaktor | Lysrör 2x58W Magnetisk reaktor | 140 | Lysrör 2x58W Magnetisk reaktor | Lysrör 2x58W Magnetisk reaktor | 140
Lysrör 3x58W Magnetisk reaktor | Lysrör 3x58W Magnetisk reaktor | 210 | Lysrör 3x58W Magnetisk reaktor | Lysrör 3x58W Magnetisk reaktor | 210
*** T8 *** HF | *** T8 *** HF |  | *** T8 *** HF | *** T8 *** HF
Lysrör 1x18W HF | Lysrör 1x18W HF | 26 | Lysrör 1x18W HF | Lysrör 1x18W HF | 26
Lysrör 2x18W HF | Lysrör 2x18W HF | 52 | Lysrör 2x18W HF | Lysrör 2x18W HF | 52
Lysrör 1x36W HF | Lysrör 1x36W HF | 43 | Lysrör 1x36W HF | Lysrör 1x36W HF | 43
Lysrör 2x36W HF | Lysrör 2x36W HF | 86 | Lysrör 2x36W HF | Lysrör 2x36W HF | 86
Lysrör 1x58W HF | Lysrör 1x58W HF | 67 | Lysrör 1x58W HF | Lysrör 1x58W HF | 67
Lysrör 2x58W HF | Lysrör 2x58W HF | 134 | Lysrör 2x58W HF | Lysrör 2x58W HF | 134
Lysrör 3x58W HF | Lysrör 3x58W HF | 201 | Lysrör 3x58W HF | Lysrör 3x58W HF | 201
*** T5 *** | *** T5 *** |  | *** T5 *** | *** T5 ***
Lysrör 1x14W HF | Lysrör 1x14W HF | 16.5 | Lysrör 1x14W HF | Lysrör 1x14W HF | 16.5
Lysrör 2x14W HF | Lysrör 2x14W HF | 31.5 | Lysrör 2x14W HF | Lysrör 2x14W HF | 31.5
Lysrör 3x14W HF | Lysrör 3x14W HF | 49 | Lysrör 3x14W HF | Lysrör 3x14W HF | 49
Lysrör 4x14W HF | Lysrör 4x14W HF | 62 | Lysrör 4x14W HF | Lysrör 4x14W HF | 62
Lysrör 1x24W HF | Lysrör 1x24W HF | 26 | Lysrör 1x24W HF | Lysrör 1x24W HF | 26
Lysrör 2x24W HF | Lysrör 2x24W HF | 48.5 | Lysrör 2x24W HF | Lysrör 2x24W HF | 48.5
Lysrör 3x24W HF | Lysrör 3x24W HF | 76 | Lysrör 3x24W HF | Lysrör 3x24W HF | 76
Lysrör 4x24W HF | Lysrör 4x24W HF | 97 | Lysrör 4x24W HF | Lysrör 4x24W HF | 97
Lysrör 1x28W HF | Lysrör 1x28W HF | 31.5 | Lysrör 1x28W HF | Lysrör 1x28W HF | 31.5
Lysrör 2x28W HF | Lysrör 2x28W HF | 62 | Lysrör 2x28W HF | Lysrör 2x28W HF | 62
Lysrör 3x28W Kontorsarmatur | Lysrör 3x28W Kontorsarmatur | 93.5 | Lysrör 3x28W Kontorsarmatur | Lysrör 3x28W Kontorsarmatur | 93.5
Lysrör 1x35W HF | Lysrör 1x35W HF | 39 | Lysrör 1x35W HF | Lysrör 1x35W HF | 39
Lysrör 2x35W HF | Lysrör 2x35W HF | 77 | Lysrör 2x35W HF | Lysrör 2x35W HF | 77
Lysrör 1x49W HF | Lysrör 1x49W HF | 54.5 | Lysrör 1x49W HF | Lysrör 1x49W HF | 54.5
Lysrör 2x49W HF | Lysrör 2x49W HF | 109 | Lysrör 2x49W HF | Lysrör 2x49W HF | 109
Lysrör 1x54W HF | Lysrör 1x54W HF | 60 | Lysrör 1x54W HF | Lysrör 1x54W HF | 60
Lysrör 2x54W HF | Lysrör 2x54W HF | 112 | Lysrör 2x54W HF | Lysrör 2x54W HF | 112
Lysrör 1x80W HF | Lysrör 1x80W HF | 86 | Lysrör 1x80W HF | Lysrör 1x80W HF | 86
Lysrör 2x80W HF | Lysrör 2x80W HF | 175 | Lysrör 2x80W HF | Lysrör 2x80W HF | 175
*** Kompaktlysrör *** | *** Kompaktlysrör *** |  | *** Kompaktlysrör *** | *** Kompaktlysrör ***
Kompaktlysrör 11W | Kompaktlysrör 11W | 14 | Kompaktlysrör 11W | Kompaktlysrör 11W | 14
Kompaktlysrör 17W | Kompaktlysrör 17W | 20 | Kompaktlysrör 17W | Kompaktlysrör 17W | 20
Kompaktlysrör 18W | Kompaktlysrör 18W | 26 | Kompaktlysrör 18W | Kompaktlysrör 18W | 26
Kompaktlysrör 2x18W | Kompaktlysrör 2x18W | 52 | Kompaktlysrör 2x18W | Kompaktlysrör 2x18W | 52
Kompaktlysrör 26W | Kompaktlysrör 26W | 34 | Kompaktlysrör 26W | Kompaktlysrör 26W | 34
Kompaktlysrör 2x26W | Kompaktlysrör 2x26W | 68 | Kompaktlysrör 2x26W | Kompaktlysrör 2x26W | 68
Kompaktlysrör 2x32W | Kompaktlysrör 2x32W | 68 | Kompaktlysrör 2x32W | Kompaktlysrör 2x32W | 68
Kompaktlysrör 1x42W | Kompaktlysrör 1x42W | 46 | Kompaktlysrör 1x42W | Kompaktlysrör 1x42W | 46
Kompaktlysrör 2x42W | Kompaktlysrör 2x42W | 89 | Kompaktlysrör 2x42W | Kompaktlysrör 2x42W | 89
*** Cirkellysrör *** | *** Cirkellysrör *** |  | *** Cirkellysrör *** | *** Cirkellysrör ***
Cirkellysrör 40W | Cirkellysrör 40W | 46 | Cirkellysrör 40W | Cirkellysrör 40W | 46
Cirkellysrör 55W | Cirkellysrör 55W | 61 | Cirkellysrör 55W | Cirkellysrör 55W | 61
*** Glödljus *** | *** Glödljus *** |  | *** Glödljus *** | *** Glödljus ***
Glödljus 40W | Glödljus 40W | 40 | Glödljus 40W | Glödljus 40W | 40
Glödljus 60W | Glödljus 60W | 60 | Glödljus 60W | Glödljus 60W | 60
Egen, skriv systemeffekten | Egen, skriv systemeffekten |  | Egen, skriv systemeffekten | Egen, skriv systemeffekten

## Reduceringsfaktorer
Tabell drifttider * källa Ljus & Rum, Energiberäkning
Reduktionsfaktorer | Riktlinjer installerad effekt, eduktionsfaktorer för belysningsstyrning samt riktlinjer för årlig energianvändning per rumstyp
I tabellen anges: 1. Riktlinjer för installerad effekt per rumstyp. 2. Energireduktionsfaktorer för belysningsstyrning (reducering av drifttid) 3. Riktlinjer för årlig energianvändning (LENI-tal) per rumstyp. Informationen är hämtad från Belysningsbranschens handbok "Ljus & Rum", kap 10. Riktlinjerna för installerad effekt gäller under normala förutsättningar och bör inte överstiga värdena i tabellen.
|  | Rumstyp | Riktlinjer max installerad effekt (W/m2) | Reduktionsfaktor Manuell styrning | Reduktionsfaktor Frånvaro-/ närvarostyrning | Reduktionsfaktor Dagsljusstyrning | Reduktionsfaktor Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | Maximal årlig energianvändning (LENI-tal) per rumstyp (kWh/m2, år)
[8 empty] | Manuell | Frånvaro-/närvaro | Dagsljusstyrning
| KONTOR | Cellkontor >10 kvm | 10 | 0.8 | 0.75 | 0.56 | 0.42 | 20 | 15 | 8
| Drifttid 2500h/år | Storkontor >12 kvm | 12 | 1 | 0.9 | 0.77 | 0.693 | 30 | 27 | 21
|  | Korridor | 8 | 1 | 0.75 | 0.57 | 0.4275 | 20 | 15 | 9
|  | Pausrum större | 10 | 0.7 | 0.86 | 0.82 | 0.7052 | 18 | 15 | 12
|  | Pausrum mindre | 10 | 0.7 | 0.86 | 0.74 | 0.6364 | 18 | 15 | 11
|  | Konferensrum | 12 | 0.7 | 0.71 | 0.77 | 0.5467 | 21 | 15 | 11
|  | Förråd | 9 | 0.3 | 0.33 | 1 | 0.33 | 7 | 2 | 2
|  | Trapphus | 9 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 23 | 9 | 9
|  | Garage (75-100 lux) | 4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 1
| SKOLA | Klassrum | 12 | 0.95 | 0.79 | 0.82 | 0.6478 | 23 | 18 | 15
| Drifttid 2000h/år | Grupprum | 12 | 0.9 | 0.89 | 0.82 | 0.7298 | 22 | 19 | 16
|  | Korridor | 8 | 1 | 0.55 | 0.57 | 0.3135 | 16 | 9 | 5
|  | Aula | 16 | 0.8 | 0.75 | 0.64 | 0.48 | 26 | 19 | 12
|  | Uppehållsrum | 10 | 1 | 0.6 | 0.82 | 0.492 | 20 | 12 | 10
|  | Matsal | 11 | 1 | 1 | 0.86 | 0.86 | 28 | 28 | 24
|  | Kök | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30
|  | Kök/förråd | 9 | 0.7 | 0.86 | 1 | 0.86 | 16 | 14 | 14
|  | Personalrum <30 kvm | 10 | 0.7 | 0.86 | 0.81 | 0.6966 | 18 | 15 | 12
| SPORTHALL | Sporthall | 16 | 1 | 0.7 | 0.84 | 0.588 | 64 | 45 | 37
| Drifttid 4000h/år | Omklädning | 7 | 0.7 | 0.86 | 1 | 0.86 | 20 | 17 | 17
|  | Förråd | 9 | 0.3 | 0.33 | 1 | 0.33 | 11 | 4 | 4
|  | Kommunikationsytor < 3m höjd | 9 | 1 | 0.75 | 0.71 | 0.5325 | 36 | 27 | 19
|  | Kommunikationsytor < 6m höjd | 13 | 1 | 0.75 | 0.71 | 0.5325 | 52 | 39 | 28
| SJUKHUS | Vård/patientrum, multifunktion | 24 | 1 | 0.64 | 0.9 | 0.576 | 120 | 77 | 69
| Drifttid 5000h/år | Vård/patientrum | 10 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 50 | 50 | 37
|  | Undersökning 500 lux | 15 | 0.8 | 0.88 | 0.75 | 0.66 | 60 | 53 | 39
|  | Operation | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 110 | 110
|  | Korridor, normal samt städning | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 45
|  | Korridor, multifunktion och OP-avdelning | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | 65
|  | Väntrum | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
|  | Kulvert | 7 | 1 | 0.45 | 0.9 | 0.405 | 35 | 16 | 14
Källa: Ljus och Rum, kapitel 10.
Se hela listan här:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/inomhusbelysning/
Note on G28: Data för matsal, kök, personalrum hämtade från värdena för "restaurang".

## RED (hidden)
| Rumstyp | Reduktionsfaktor Manuell styrning | Reduktionsfaktor Frånvaro-/ närvarostyrning | Reduktionsfaktor Dagsljusstyrning | Reduktionsfaktor Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning
KONTOR | Cellkontor >10 kvm | 0.8 | 0.75 | 0.56 | 0.42
Drifttid 2500h/år | Storkontor >12 kvm | 1 | 0.9 | 0.77 | 0.693
| Korridor | 1 | 0.75 | 0.57 | 0.4275
| Pausrum större | 0.7 | 0.86 | 0.82 | 0.7052
| Pausrum mindre | 0.7 | 0.86 | 0.74 | 0.6364
| Konferensrum | 0.7 | 0.71 | 0.77 | 0.5467
| Förråd | 0.3 | 0.33 | 1 | 0.33
| Trapphus | 1 | 0.4 | 1 | 0.4
| Garage (75-100 lux) | 1 | 0.1 | 1 | 0.1
SKOLA | Klassrum | 0.95 | 0.79 | 0.82 | 0.6478
Drifttid 2000h/år | Grupprum | 0.9 | 0.89 | 0.82 | 0.7298
| Korridor | 1 | 0.55 | 0.57 | 0.3135
| Aula | 0.8 | 0.75 | 0.64 | 0.48
| Uppehållsrum | 1 | 0.6 | 0.82 | 0.492
| Matsal | 1 | 1 | 0.86 | 0.86
| Kök | 1 | 1 | 1 | 1
| Kök/förråd | 0.7 | 0.86 | 1 | 0.86
| Personalrum <30 kvm | 0.7 | 0.86 | 0.81 | 0.6966
SPORTHALL | Sporthall | 1 | 0.7 | 0.84 | 0.588
Drifttid 4000h/år | Omklädning | 0.7 | 0.86 | 1 | 0.86
| Förråd | 0.3 | 0.33 | 1 | 0.33
| Kommunikationsytor < 3m höjd | 1 | 0.75 | 0.71 | 0.5325
| Kommunikationsytor < 6m höjd | 1 | 0.75 | 0.71 | 0.5325
SJUKHUS | Vård/patientrum, multifunktion | 1 | 0.64 | 0.9 | 0.576
Drifttid 5000h/år | Vård/patientrum | 1 | 1 | 0.75 | 0.75
| Undersökning 500 lux | 0.8 | 0.88 | 0.75 | 0.66
| Operation | 1 | 1 | 1 | 1
| Korridor, normal samt städning | 1 | 1 | 1 | 1
| Korridor, multifunktion och OP-avdelning | 1 | 1 | 1 | 1
| Väntrum | 1 | 1 | 1 | 1
| Kulvert | 1 | 0.45 | 0.9 | 0.405
Välj typ av anläggning
Kontor
Skola
Sporthall
Sjukhus
Annat
Välj styrning
Manuell styrning
Frånvaro-/ närvarostyrning
Dagsljusstyrning
Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning
Välj typ av anläggning
ANNAT
*** KONTOR ***
Cellkontor >10 kvm
Storkontor >12 kvm
Korridor Kontor
Pausrum större
Pausrum mindre
Konferensrum
Förråd
Trapphus
Garage (75-100 lux)
*** SKOLA ***
Klassrum
Grupprum
Korridor
Aula
Uppehållsrum
Matsal
Kök
Kök/förråd
Personalrum <30 kvm
*** SPORTHALL ***
Sporthall
Omklädning
Förråd Sporthall
Kommunikationsytor < 3m höjd
Kommunikationsytor < 6m höjd
*** SJUKHUS ***
Vård/patientrum, multifunktion
Vård/patientrum
Undersökning 500 lux
Operation
Korridor, normal samt städning
Korridor, multifunktion och OP-avdelning
Väntrum
Kulvert
RUM
1 | Cellkontor >10 kvm |  | Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | Cellkontor >10 kvm Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning
2 | Skola |  | Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | Skola Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning
3 | Annat |  | Manuell styrning | Annat Manuell styrning
4 | Välj typ av anläggning |  | Välj styrning | Välj typ av anläggning Välj styrning
5 | Välj typ av anläggning |  | Välj styrning | Välj typ av anläggning Välj styrning
6 | Välj typ av anläggning |  | Välj styrning | Välj typ av anläggning Välj styrning
7 | Välj typ av anläggning |  | Välj styrning | Välj typ av anläggning Välj styrning
8 | Välj typ av anläggning |  | Välj styrning | Välj typ av anläggning Välj styrning
9 | Välj typ av anläggning |  | Välj styrning | Välj typ av anläggning Välj styrning
10 | Välj typ av anläggning |  | Välj styrning | Välj typ av anläggning Välj styrning
Cellkontor >10 kvm Manuell styrning | 0.8
Cellkontor >10 kvm Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.75
Cellkontor >10 kvm Dagsljusstyrning | 0.56
Cellkontor >10 kvm Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.42
Storkontor >12 kvm Manuell styrning | 1
Storkontor >12 kvm Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.9
Storkontor >12 kvm Dagsljusstyrning | 0.77
Storkontor >12 kvm Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.69
Korridor Kontor Manuell styrning | 1
Korridor Kontor Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.75
Korridor Kontor Dagsljusstyrning | 0.57
Korridor Kontor Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.43
Pausrum större Manuell styrning | 0.7
Pausrum större Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.86
Pausrum större Dagsljusstyrning | 0.82
Pausrum större Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.7052
Pausrum mindre Manuell styrning | 0.7
Pausrum mindre Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.86
Pausrum mindre Dagsljusstyrning | 0.74
Pausrum mindre Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.6364
Konferensrum Manuell styrning | 0.7
Konferensrum Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.71
Konferensrum Dagsljusstyrning | 0.77
Konferensrum Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.5467
Förråd Manuell styrning | 0.3
Förråd Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.33
Förråd Dagsljusstyrning | 1
Förråd Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.33
Trapphus Manuell styrning | 1
Trapphus Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.4
Trapphus Dagsljusstyrning | 1
Trapphus Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.4
Garage (75-100 lux) Manuell styrning | 1
Garage (75-100 lux) Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.1
Garage (75-100 lux) Dagsljusstyrning | 1
Garage (75-100 lux) Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.1
Klassrum Manuell styrning | 0.95
Klassrum Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.79
Klassrum Dagsljusstyrning | 0.82
Klassrum Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.6478
Grupprum Manuell styrning | 0.9
Grupprum Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.89
Grupprum Dagsljusstyrning | 0.82
Grupprum Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.7298
Korridor Manuell styrning | 1
Korridor Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.55
Korridor Dagsljusstyrning | 0.57
Korridor Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.3135
Aula Manuell styrning | 0.8
Aula Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.75
Aula Dagsljusstyrning | 0.64
Aula Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.48
Uppehållsrum Manuell styrning | 1
Uppehållsrum Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.6
Uppehållsrum Dagsljusstyrning | 0.82
Uppehållsrum Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.492
Matsal Manuell styrning | 1
Matsal Frånvaro-/ närvarostyrning | 1
Matsal Dagsljusstyrning | 0.86
Matsal Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.86
Kök Manuell styrning | 1
Kök Frånvaro-/ närvarostyrning | 1
Kök Dagsljusstyrning | 1
Kök Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 1
Kök/förråd Manuell styrning | 0.7
Kök/förråd Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.86
Kök/förråd Dagsljusstyrning | 1
Kök/förråd Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.86
Personalrum < 30 kvm Manuell styrning | 0.7
Personalrum < 30 kvm Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.86
Personalrum < 30 kvm Dagsljusstyrning | 0.81
Personalrum < 30 kvm Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.6966
Sporthall Manuell styrning | 1
Sporthall Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.7
Sporthall Dagsljusstyrning | 0.84
Sporthall Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.588
Omklädning Manuell styrning | 0.7
Omklädning Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.86
Omklädning Dagsljusstyrning | 1
Omklädning Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.86
Förråd Sporthall Manuell styrning | 0.3
Förråd Sporthall Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.33
Förråd Sporthall Dagsljusstyrning | 1
Förråd Sporthall Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.33
Kommunikationsytor < 3m höjd Manuell styrning | 1
Kommunikationsytor < 3m höjd Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.75
Kommunikationsytor < 3m höjd Dagsljusstyrning | 0.71
Kommunikationsytor < 3m höjd Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.5325
Kommunikationsytor < 6m höjd Manuell styrning | 1
Kommunikationsytor < 6m höjd Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.75
Kommunikationsytor < 6m höjd Dagsljusstyrning | 0.71
Kommunikationsytor < 6m höjd Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.5325
Vård/patientrum, multifunktion Manuell styrning | 1
Vård/patientrum, multifunktion Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.64
Vård/patientrum, multifunktion Dagsljusstyrning | 0.9
Vård/patientrum, multifunktion Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.576
Vård/patientrum Manuell styrning | 1
Vård/patientrum Frånvaro-/ närvarostyrning | 1
Vård/patientrum Dagsljusstyrning | 0.75
Vård/patientrum Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.75
Undersökning 500 lux Manuell styrning | 0.8
Undersökning 500 lux Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.88
Undersökning 500 lux Dagsljusstyrning | 0.75
Undersökning 500 lux Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.66
Operation Manuell styrning | 1
Operation Frånvaro-/ närvarostyrning | 1
Operation Dagsljusstyrning | 1
Operation Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 1
Korridor, normal samt städning Manuell styrning | 1
Korridor, normal samt städning Frånvaro-/ närvarostyrning | 1
Korridor, normal samt städning Dagsljusstyrning | 1
Korridor, normal samt städning Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 1
Korridor, multifunktion och OP-avdelning Manuell styrning | 1
Korridor, multifunktion och OP-avdelning Frånvaro-/ närvarostyrning | 1
Korridor, multifunktion och OP-avdelning Dagsljusstyrning | 1
Korridor, multifunktion och OP-avdelning Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 1
Väntrum Manuell styrning | 1
Väntrum Frånvaro-/ närvarostyrning | 1
Väntrum Dagsljusstyrning | 1
Väntrum Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 1
Kulvert Manuell styrning | 1
Kulvert Frånvaro-/ närvarostyrning | 0.45
Kulvert Dagsljusstyrning | 0.9
Kulvert Frånvaro-/närvarostyrning samt Dagsljusstyrning | 0.405
Note on B17: Data för matsal, kök, personalrum hämtade från värdena för "restaurang".

## ..Ljuskälleeffekter..
Effektförbrukning
Tabell ljuskällor
Alla värden är för en ljuskälla, armaturer med flera ljuskällor skall multipliseras med antal ljuskällor
Alla HF ljuskällor användersig av don typ A2
Övriga ljuskällor ( EJ HF-DON):
Äldre armaturer använder sig av C-don ( dessa förbrukar mer effekt)
Nya armaturer använder sig av B2-don
Både B2-don och C-don redovisas i tabellen
|  | Stämplat på ljuskällan |  | Alla värden gäller för 1 ljuskälla
Ljuskälla | Sockel | Effekt | Effekt inkl A2-don | Effekt inkl B2-don | Effekt inkl C-don
Lysrör T8 | G13 | 1x18 |  | 26 | 28
| G13 | (2x18) |  | 52 | 56
| G13 | 36 |  | 43 | 45
| G13 | 58 |  | 67 | 70
| G13 | 2x58 |  |  | 140
PL-lampa TC-D | G24d / G24q | 10 |  | 16 | 18
|  | 13 |  | 19 | 21
|  | 18 |  | 26 | 28
|  | 26 |  | 34 | 36
| 2G11 | 2x36 |  | 86
PL-lampa TC-T | GX24d / GX24q | 13 |  | 19 | 21
|  | 18 |  | 26 | 28
|  | 26 |  | 34 | 36
2-D-lampa TC-DD | GR 8-10q | 10 |  | 16 | 18
|  | 16 |  | 23 | 25
|  | 21 |  | 29 | 31
|  | 28 |  | 36 | 38
|  | 38 |  | 45 | 47
PL-lampa TC | G23 / 2G7 | 5 |  | 12 | 14
|  | 7 |  | 14 | 16
|  | 9 |  | 16 | 18
|  | 11 |  | 18 | 20
Cirkel-rör T9-C | G10q29 | 22 |  | 30 | 32
|  | 32 |  | 40 | 42
|  | 40 |  | 48 | 50
HF- LJUSKÄLLOR |  | Stämplat på ljuskällan
Ljuskälla | Sockel | Effekt |  | Effekt inkl A2-don
Lysrör T5 | G5 | 14 |  | 17
|  | 21 |  | 24
|  | 24 |  | 26
|  | 28 |  | 32
|  | 35 |  | 39
|  | 39 |  | 43
|  | 49 |  | 55
|  | 54 |  | 60
|  | 98 |  | 110
|  | 80 |  | 88
Cirkel-lysrör T5-C | 2GX13-16 | 22 |  | 26
|  | 40 |  | 45 | 48W vid A3-don
|  | 55 |  | 61 | 65W vid A3-don
|  | 60 |  | 66 | 70W vid A3-don
PL-lampa TC-LE | 2G11 | 18 |  | 19 | 26W vid B2-don
|  | 40 |  | 45
|  | 55 |  | 61
|  | 80 |  | 88
PL-lampa TC-TE | 2GX24q | 32 |  | 36
|  | 42 |  | 47
|  | 57 |  | 63
|  | 63 |  | 70
|  | 70 |  | 77
2D-lampa TC-DD | GR10q | 55 |  | 61
HPL-lampa (kvicksilverlampa) | Sockel | Effekt | 15% | Systemeffekt
|  | 50 | 1.15 | 57.5
|  | 80 | 1.15 | 92
|  | 125 | 1.15 | 143.75
Note on F12: Glöm ej summera om du har flera ljuskällor i armaturen
Note on D13: Effekten på ljuskällan
Note on F13: Välj B2-don eller C-don ( äldre modell)
Note on G13: Detta C-don förbrukar mer effekt och är av äldre modell